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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Наименование программы
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» (далее — программа).
1.2. Вид программы
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки, направленная на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и приобретение новой квалификации.
1.3. Нормативная база разработки программы
Программа разработана в соответствии с:
· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· приказом Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
· профессиональным стандартом «Специалист по пожарной профилактике» (код 12.013), утверждённым приказом Минтруда России от 11.10.2021 № 696н;
· типовой дополнительной профессиональной программой профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» (приложение № 5 к приказу МЧС России от 05.09.2021 № 596, с изменениями, внесёнными приказами МЧС России от 06.06.2022 № 578, от 25.06.2025 № 530 и от 22.06.2026 № 457);
· приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, определяющим порядок, виды и сроки обучения мерам пожарной безопасности и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности;
· Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;
· локальными нормативными актами ООО «Актион 360 Урал Инфо».
Структура программы соответствует типовой программе (приложение № 5 к приказу МЧС России от 05.09.2021 № 596, с изменениями, внесёнными приказами МЧС России от 06.06.2022 № 578, от 25.06.2025 № 530 и от 22.06.2026 № 457): вводный модуль и модули 1–6 сохраняют наименования, перечень и нумерацию тем и содержание модулей типовой программы. Тема 3.6 «Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам», исключённая приказом МЧС России от 06.06.2022 № 578, и тема 6.3 «Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров», признанная утратившей силу приказом МЧС России от 22.06.2026 № 457, в программу не включены; номера остальных тем сохранены в соответствии с типовой программой. Темы вводного модуля сформированы по его содержанию в типовой программе. Практическая подготовка проводится в рамках модулей 1–6: практические занятия завершают изучение каждого модуля и проводятся после теоретических занятий по его темам. Отдельный модуль практической подготовки программой не предусмотрен.
1.4. Цель программы
Получение слушателями компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Пожарная профилактика на объектах защиты», и приобретение квалификации «Специалист по пожарной профилактике» в объёме обобщённой трудовой функции A «Обеспечение противопожарного режима на объекте защиты» (5-й уровень квалификации) профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике».
1.5. Категории слушателей
К освоению программы допускаются:
· лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
· лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
· работники организаций, на которых возложены обязанности по обеспечению пожарной безопасности, имеющие среднее профессиональное или высшее образование иного профиля, чем специальность «Пожарная безопасность» или направление подготовки «Техносферная безопасность» (профиль «Пожарная безопасность»).
1.6. Требования к уровню подготовки слушателей
Для зачисления на обучение слушатель представляет:
· документ, удостоверяющий личность;
· копию документа о среднем профессиональном или высшем образовании либо справку из образовательной организации, подтверждающую получение среднего профессионального или высшего образования;
· документ, подтверждающий смену фамилии, при её несовпадении с фамилией в документе об образовании.
Перед началом занятий слушатели проходят вводный противопожарный инструктаж и инструктаж по охране труда в учебном кабинете.
1.7. Срок освоения программы
Срок освоения программы составляет 16 учебных недель (около 4 месяцев) в соответствии с календарным учебным графиком.
1.8. Объём программы
Общий объём программы составляет 256 академических часов, из них:
· теоретическое обучение — 172 академических часа;
· практические занятия в рамках модулей 1–6 — 76 академических часов;
· итоговая аттестация — 8 академических часов.
Объём программы (256 академических часов) и объём практической части (76 академических часов) не менее минимально допустимых, установленных пунктом 5 типовой программы (250 часов, в том числе практической части — 16 часов).
1.9. Форма обучения и организация образовательного процесса
Форма обучения — очная.
Обучение проводится в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо». Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации программы не применяются. Теоретические и практические занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий и календарным учебным графиком.
Для проведения занятий используются учебные огнетушители и их разрезные макеты, учебный стенд пожарной сигнализации и системы оповещения, пожарный шкаф с пожарным краном, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, знаки пожарной безопасности, образцы планов эвакуации и документов по пожарной безопасности, манекен-тренажёр для отработки приёмов первой помощи, нормативные документы и учебно-методические материалы.
1.10. Место проведения практических занятий
Практические занятия проводятся в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо» под руководством преподавателя по окончании теоретических занятий каждого из модулей 1–6. Задания выполняются на учебном объекте защиты — условном производственном здании со складскими и административными помещениями, для которого подготовлены поэтажные планы, генеральный план, исходные данные о веществах и материалах, комплект документов по пожарной безопасности и чек-лист пожарно-технического обследования. Действия с оборудованием отрабатываются на учебном оборудовании кабинета.
Практическая подготовка включает пожарно-техническое обследование учебного объекта, разработку документов по пожарной безопасности, определение категорий помещений, проверку путей эвакуации, систем и средств противопожарной защиты, оформление наряда-допуска на огневые работы, проведение противопожарного инструктажа и тренировки по эвакуации, отработку приёмов первой помощи.
1.11. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена в очной форме в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо».
Итоговый экзамен включает:
· письменное тестирование по основным разделам программы;
· решение практико-ориентированных ситуационных задач;
· выполнение практического квалификационного задания.
К итоговой аттестации не допускаются слушатели, получившие неудовлетворительную оценку по итогам промежуточной аттестации.
1.12. Документы об окончании обучения
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Специалист по пожарной профилактике».
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному ООО «Актион 360 Урал Инфо».
1.13. Требования к условиям реализации программы
Для реализации программы ООО «Актион 360 Урал Инфо» обеспечивает:
· учебный кабинет для проведения теоретических и практических занятий;
· педагогических работников, имеющих образование и практический опыт по профилю программы;
· учебный план, календарный учебный график, рабочие программы модулей, оценочные и методические материалы;
· учебное оборудование, средства противопожарной защиты и образцы документов для выполнения практических работ;
· проведение практической подготовки слушателей в учебном кабинете;
· ведение документации по учёту посещаемости, результатам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
Кадровые, финансовые и материально-технические условия реализации программы соответствуют требованиям пункта 14(1) типовой программы (в редакции приказа МЧС России от 22.06.2026 № 457) — требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» или федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность».
1.14. Требования к организации очного обучения
1.14.1. Материально-технические требования
Для проведения обучения используются учебный кабинет, учебные столы и стулья, ноутбуки, проектор, учебное противопожарное оборудование, средства индивидуальной защиты, наглядные пособия, нормативные документы и образцы документации по пожарной безопасности.
1.14.2. Организационные требования
Занятия проводятся в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо» в соответствии с утверждённым расписанием.
Текущий контроль проводится преподавателем в форме устного опроса, письменного тестирования и проверки практических работ. Промежуточная аттестация проводится по каждому модулю. Результаты фиксируются в журнале учёта учебных занятий и ведомостях результатов обучения.
1.14.3. Итоговая аттестация
Итоговый экзамен проводится очно в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо» итоговой аттестационной комиссией.
Итоговый экзамен считается сданным, если слушатель набрал 80 и более баллов из 100 и получил за практическое квалификационное задание не менее 20 баллов из 30 (пункт 5.5.3).
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
2.1. Наименование квалификации: Специалист по пожарной профилактике.
2.2. Профессиональный стандарт: «Специалист по пожарной профилактике», код 12.013, утверждён приказом Минтруда России от 11.10.2021 № 696н. Вид профессиональной деятельности — «Пожарная профилактика на объектах защиты». Обобщённая трудовая функция A «Обеспечение противопожарного режима на объекте защиты», уровень квалификации — 5.
2.3. Область профессиональной деятельности
Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, разработка и осуществление мер пожарной безопасности на объектах защиты.
2.4. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности специалиста по пожарной профилактике являются:
· здания, сооружения, помещения, территории и наружные установки организаций;
· технологические процессы, оборудование, вещества и материалы с точки зрения их пожарной опасности;
· системы предотвращения пожара и системы противопожарной защиты;
· первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;
· источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
· организационно-распорядительная и эксплуатационная документация по пожарной безопасности;
· работники организации, проходящие обучение мерам пожарной безопасности.
2.5. Трудовые функции
В результате освоения программы слушатель готовится к выполнению следующих трудовых функций:
· Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты (A/01.5);
· Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности (A/02.5);
· Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты (A/03.5);
· Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты (A/04.5);
· Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности (A/05.5).
2.6. Задачи профессиональной деятельности
Для выполнения трудовых функций специалист по пожарной профилактике решает следующие задачи:
По трудовой функции A/01.5 (Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты):
· планирование пожарно-профилактических работ;
· проведение всех видов противопожарных инструктажей с работниками;
· расчёт необходимого количества первичных средств пожаротушения;
· разработка паспортов на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ;
· обеспечение объекта знаками пожарной безопасности;
· контроль исполнения работниками локальных нормативных актов в области пожарной безопасности.
По трудовой функции A/02.5 (Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности):
· организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий;
· организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта;
· обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты;
· представление интересов объекта по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах;
· разработка и контроль выполнения графиков проверки средств противопожарной защиты;
· выдача предписаний руководителям структурных подразделений для устранения нарушений;
· приостановка работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при нарушениях, создающих пожароопасную ситуацию.
По трудовой функции A/03.5 (Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты):
· разработка предложений по созданию на объекте подразделений пожарной охраны;
· обучение работников действиям при пожаре, пользованию первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания и зрения;
· предоставление при тушении пожаров необходимых сил и средств объекта;
· организация действий по спасению людей при пожаре силами и средствами объекта;
· общее руководство действиями по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;
· организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны.
По трудовой функции A/04.5 (Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты):
· разработка регламента эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты;
· контроль проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации систем противопожарной защиты;
· контроль наличия и исправности первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
По трудовой функции A/05.5 (Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности):
· организация и контроль прохождения всеми работниками противопожарных инструктажей;
· организация обучения руководителей, специалистов и работников, ответственных за пожарную безопасность, по дополнительным профессиональным программам;
· работа в составе комиссий по проверке знаний требований пожарной безопасности.
2.7. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:
· организационные основы обеспечения пожарной безопасности;
· законодательные и иные нормативные правовые акты в области пожарной безопасности;
· технические регламенты и нормативные документы по пожарной безопасности;
· нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности;
· требования к объёмно-планировочным решениям по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений;
· формы и методы контроля за обеспечением пожарной безопасности в организации, в том числе порядок проведения самообследования, самодекларирования и аудита пожарной безопасности;
· регламенты взаимодействия и иные инструктивные указания по взаимодействию с ведомственными и государственными органами, порядок федерального государственного пожарного надзора;
· причины пожаров, опасные факторы пожара и их воздействие на людей;
· пожароопасность основных производственных и технологических процессов организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации;
· требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства, порядок аварийной остановки технологического оборудования;
· состав, конструктивные особенности, технические характеристики систем противопожарной защиты объекта;
· состав, конструктивные особенности, технические характеристики системы предотвращения пожара;
· требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления, вентиляции;
· требования нормативных документов по обеспечению противопожарного режима в организации;
· порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части обеспечения пожарной безопасности;
· порядок обучения руководителей, специалистов и работников организации мерам пожарной безопасности;
· порядок осуществления внутреннего аудита и самообследования по вопросам пожарной безопасности;
· способы защиты людей и имущества от опасных факторов пожара;
· способы определения места и времени возникновения пожара, направления его развития;
· современные средства пожаротушения, средства пожаротушения, используемые на объекте;
· виды пожарной техники и пожарного оборудования, область их применения;
· документы предварительного планирования действий по тушению пожаров;
· методику расчёта количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации, требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей;
· схемы действий персонала организации при пожарах;
· меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара;
· порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара.
Уметь:
· анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие противопожарный режим на объекте;
· планировать пожарно-профилактическую работу на объектах защиты и в организации;
· проводить пожарно-технические обследования объектов защиты организации;
· разрабатывать локальные нормативные акты организации и планирующие документы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
· проводить обучение лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности, разрабатывать программы противопожарных инструктажей;
· проводить анализ и оценку пожарного риска на объектах защиты организации;
· проводить экспертизу проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности;
· разрабатывать необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации;
· разрабатывать паспорта на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ;
· организовывать и проводить практические занятия с персоналом по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств защиты органов дыхания и правил пользования первичными средствами пожаротушения;
· проводить экспертизу оперативно-тактической обстановки и принимать решения о действиях в случае возникновения пожара;
· составлять предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности;
· определять категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
· определять номенклатуру, количество и места размещения первичных средств пожаротушения;
· контролировать работоспособность систем противопожарной защиты и вести эксплуатационную документацию.
Владеть:
· умениями по проведению контроля за обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты;
· умениями по разработке решений по противопожарной защите организаций;
· методами руководства структурными подразделениями организации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
· навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретённых в процессе обучения знаний и умений;
· навыками проведения противопожарных инструктажей и практических тренировок по эвакуации;
· навыками оформления наряда-допуска на выполнение огневых работ;
· навыками проверки работоспособности систем пожарной сигнализации и оповещения;
· навыками оформления результатов проверки внутреннего противопожарного водопровода;
· навыками внешнего осмотра и учёта огнетушителей;
· навыками применения первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты;
· навыками оказания первой помощи пострадавшим при пожаре.
Компетенции, формируемые в результате освоения программы:
	Код
	Наименование компетенции
	Трудовая функция профессионального стандарта

	ПК-1
	Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты
	A/01.5

	ПК-2
	Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности
	A/02.5

	ПК-3
	Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты
	A/03.5

	ПК-4
	Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты
	A/04.5

	ПК-5
	Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности
	A/05.5



2.8. Требования к результатам освоения программы
Освоение программы считается завершённым, если слушатель:
· выполнил все виды учебных заданий, предусмотренные учебным планом;
· прошёл промежуточную аттестацию по всем модулям с положительной оценкой;
· выполнил практическую подготовку в полном объёме;
· успешно сдал итоговый экзамен.
2.9. Возможность продолжения образования
Лица, успешно освоившие программу, могут:
· проходить обучение по программам повышения квалификации в области пожарной безопасности;
· осваивать программы по смежным направлениям: охрана труда, промышленная безопасность, гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций;
· при наличии соответствующего базового образования — получать среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность».


3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3.1. Учебный план
Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике»
	№ п/п
	Наименование модуля
	Всего часов
	Теория, часов
	Практика, часов
	Форма контроля

	1
	Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения
	4
	4
	0
	Собеседование

	2
	Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров
	16
	12
	4
	Тестирование, практическое задание

	3
	Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации
	52
	34
	18
	Тестирование, практическое задание 

	4
	Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций
	48
	40
	8
	Тестирование, практическое задание

	5
	Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
	80
	54
	26
	Тестирование, практическое задание

	6
	Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты
	24
	16
	8
	Тестирование, практическое задание

	7
	Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим
	24
	12
	12
	Тестирование, практическое задание

	8
	Итоговая аттестация
	8
	0
	8
	Итоговый экзамен

	Итого
	256
	172
	84
	



3.2. Пояснения к учебному плану
Форма обучения: очная.
Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо» в соответствии с утверждённым расписанием учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится по каждому модулю в форме, указанной в учебном плане.
Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения (4 часа)
Организация учебного процесса, расписание занятий и виды контроля. Проводится противопожарный инструктаж слушателей. Рассматриваются цель, задачи и программа курса обучения, его актуальность, требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной профилактике и требования профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике».
Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров (16 часов)
Изучаются общие сведения о горении, возникновение и развитие пожара, классификация пожаров, основные причины пожаров и их статистика, в том числе пожары в организации. Рассматриваются классификация опасных факторов пожара, их воздействие и предельно допустимые значения, выполнение практического задания.
Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации (52 часа)
Изучаются система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, полномочия органов власти и организаций, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, федеральный государственный пожарный надзор, лицензирование, декларирование, аккредитация, подтверждение соответствия и независимая оценка пожарного риска. Рассматриваются противопожарная пропаганда и порядок обучения работников мерам пожарной безопасности. Модуль завершается практическими занятиями, включая пожарно-техническое обследование учебного объекта.
Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций (48 часов)
Изучаются противопожарный режим на объекте и требования пожарной безопасности к производственным, складским, сельскохозяйственным и многофункциональным зданиям, стоянкам для автомобилей и жилым помещениям. На практических занятиях разрабатывается комплект документов по пожарной безопасности учебного объекта.
Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (80 часов)
Изучаются система предотвращения пожара и система противопожарной защиты: пожарная опасность веществ, материалов и технологических сред, категорирование помещений и зданий, пожарно-техническая классификация, пути эвакуации, системы обнаружения пожара, оповещения, противодымной защиты, пожаротушения и противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты и спасения. Выполнение практического задания-Отрабатываются действия при сигналах «задымление» и «пожар», проверяется работоспособность систем противопожарной защиты.
Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты (24 часа)
Изучаются требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий, проходам, проездам и подъездам для пожарной техники, противопожарным расстояниям и порядок проведения пожароопасных работ. Выполнение практического задания-Отрабатывается оформление наряда-допуска на выполнение огневых работ.
Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим (24 часа)
Изучаются обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны, пожарная техника и средства пожаротушения, способы спасения людей при пожаре, оказание первой помощи пострадавшим, порядок расследования несчастных случаев и пожаров. Разрабатывается схема действий персонала при пожаре, проводятся противопожарный инструктаж и тренировка по эвакуации. Выполнение практического задания.
Итоговая аттестация (8 часов)
Итоговый экзамен проводится в очной форме в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо». Экзамен включает письменное тестирование, решение ситуационных задач и выполнение практического квалификационного задания.
3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет последовательность и сроки освоения модулей дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике».
Форма обучения: очная.
Объём программы: 256 академических часов.
Продолжительность академического часа: 45 минут.
Срок освоения: 16 учебных недель, около 4 месяцев.
Режим занятий: 16 академических часов в неделю (4 учебных дня по 4 академических часа).
	№ п/п
	Наименование модуля
	Учебные недели

	1
	Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения
	1

	2
	Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров
	1–2

	3
	Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации
	2–5

	4
	Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций
	5–8

	5
	Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
	8–13

	6
	Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты
	13–14

	7
	Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим
	15–16

	8
	Итоговая аттестация
	16



Примечание: календарный учебный график может корректироваться в зависимости от утверждённого расписания учебных занятий. Если модуль заканчивается в середине недели, следующий модуль начинается в ту же неделю.


4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения (4 часа)
	№ темы
	Наименование темы
	Всего часов
	Теория, часов
	Практика, часов
	Планируемые результаты

	В.1
	Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж. Цель, задачи и программа курса обучения
	2
	2
	0
	Знание порядка освоения программы, правил внутреннего распорядка и мер пожарной безопасности в учебном кабинете

	В.2
	Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной профилактике. Требования профессионального стандарта
	2
	2
	0
	Знание трудовых функций специалиста по пожарной профилактике и требований к его квалификации

	Итого по модулю:
	4
	4
	0
	



Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров (16 часов)
	№ темы
	Наименование темы
	Всего часов
	Теория, часов
	Практика, часов
	Планируемые результаты

	1.1
	Пожары. Виды, классификация пожаров
	8
	6
	2
	Знание условий возникновения горения и классификации пожаров; умение определять класс пожара и вероятную причину его возникновения

	1.2
	Опасные факторы пожара
	8
	6
	2
	Знание опасных факторов пожара и их предельно допустимых значений; умение оценивать угрозу людям при пожаре

	Итого по модулю:
	16
	12
	4
	



Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации (52 часа)
	№ темы
	Наименование темы
	Всего часов
	Теория, часов
	Практика, часов
	Планируемые результаты

	2.1
	Государственное регулирование в области пожарной безопасности
	4
	4
	0
	Знание системы обеспечения пожарной безопасности и нормативных правовых актов в области пожарной безопасности

	2.2
	Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность
	4
	4
	0
	Знание прав и обязанностей организаций и должностных лиц, видов ответственности за нарушение требований пожарной безопасности

	2.3
	Федеральный государственный пожарный надзор
	6
	6
	0
	Знание порядка осуществления пожарного надзора и прав органов надзора; умение готовить объект к контрольным мероприятиям

	2.4
	Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности
	6
	4
	2
	Знание лицензируемых видов деятельности и порядка декларирования; умение оценивать содержание декларации пожарной безопасности

	2.5
	Аккредитация
	2
	2
	0
	Знание принципов и участников национальной системы аккредитации

	2.6
	Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности
	4
	4
	0
	Знание форм и схем подтверждения соответствия; умение проверять наличие документов о соответствии продукции

	2.7
	Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)
	8
	6
	2
	Знание порядка независимой оценки пожарного риска и методик расчёта; умение оценивать необходимость расчёта пожарного риска

	2.8
	Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности
	6
	4
	2
	Знание видов и порядка обучения мерам пожарной безопасности; умение разрабатывать программы противопожарных инструктажей

	2.9
	Практические занятия
	12
	0
	12
	Навык планирования противопожарных мероприятий, анализа противопожарного состояния объекта, проведения пожарно-технического обследования и оформления предписания

	Итого по модулю:
	52
	34
	18
	



Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций (48 часов)
	№ темы
	Наименование темы
	Всего часов
	Теория, часов
	Практика, часов
	Планируемые результаты

	3.1
	Противопожарный режим на объекте
	12
	6
	6
	Знание требований Правил противопожарного режима; умение разрабатывать инструкцию о мерах пожарной безопасности и комплект документов по пожарной безопасности

	3.2
	Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям
	8
	8
	0
	Знание требований пожарной безопасности к производственным зданиям и технологическим процессам

	3.3
	Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям
	6
	4
	2
	Знание требований к хранению веществ и материалов; умение оценивать условия хранения по требованиям пожарной безопасности

	3.4
	Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта
	4
	4
	0
	Знание требований пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей

	3.5
	Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения
	6
	6
	0
	Знание требований пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения

	3.7
	Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям
	8
	8
	0
	Знание требований к системам противопожарной защиты многофункциональных зданий

	3.8
	Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений
	4
	4
	0
	Знание характерных причин пожаров в жилых помещениях и мер их предупреждения

	Итого по модулю:
	48
	40
	8
	



Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (80 часов)
	№ темы
	Наименование темы
	Всего часов
	Теория, часов
	Практика, часов
	Планируемые результаты

	4.1
	Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
	4
	4
	0
	Знание состава системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и форм оценки соответствия

	4.2
	Система предотвращения пожаров
	4
	4
	0
	Знание способов исключения условий образования горючей среды и источников зажигания

	4.3
	Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов
	4
	4
	0
	Знание показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов

	4.4
	Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон
	4
	2
	2
	Знание классификации технологических сред и зон; умение определять класс пожароопасной и взрывоопасной зоны

	4.5
	Пожарная опасность наружных установок
	2
	2
	0
	Знание категорий наружных установок по пожарной опасности

	4.6
	Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений
	4
	2
	2
	Знание классификации зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности; умение определять категорию помещения

	4.7
	Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
	4
	4
	0
	Знание степеней огнестойкости, классов конструктивной и функциональной пожарной опасности

	4.8
	Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград
	4
	4
	0
	Знание пределов огнестойкости и классов пожарной опасности конструкций, видов противопожарных преград

	4.9
	Система противопожарной защиты
	2
	2
	0
	Знание целей, состава и способов противопожарной защиты

	4.10
	Пути эвакуации людей при пожаре
	6
	4
	2
	Знание требований к путям эвакуации и эвакуационным выходам; умение проверять их соответствие требованиям

	4.11
	Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	6
	4
	2
	Знание принципов работы систем пожарной сигнализации и оповещения; умение проверять знаки и планы эвакуации

	4.12
	Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара
	4
	2
	2
	Знание назначения и размещения средств защиты и спасения; умение пользоваться самоспасателем

	4.13
	Система противодымной защиты
	4
	4
	0
	Знание назначения и состава системы противодымной защиты, порядка её испытаний

	4.14
	Ограничение распространения пожара за пределы очага
	2
	2
	0
	Знание способов ограничения распространения пожара

	4.15
	Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
	4
	2
	2
	Знание видов огнетушителей и норм оснащения; умение рассчитывать количество огнетушителей и проверять их состояние

	4.16
	Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
	6
	4
	2
	Знание требований к оснащению зданий установками пожаротушения и сигнализации; умение проверять их работоспособность

	4.17
	Общие требования к пожарному оборудованию
	2
	2
	0
	Знание требований к пожарному оборудованию

	4.18
	Источники противопожарного водоснабжения
	4
	2
	2
	Знание требований к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению; умение организовать проверку водоотдачи

	4.19
	Практические занятия
	10
	0
	10
	Навык действий при сигналах «задымление» и «пожар», применения средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения, контроля работоспособности систем противопожарной защиты

	Итого по модулю:
	80
	54
	26
	



Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты (24 часа)
	№ темы
	Наименование темы
	Всего часов
	Теория, часов
	Практика, часов
	Планируемые результаты

	5.1
	Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений
	8
	6
	2
	Знание требований пожарной безопасности к электроустановкам, системам вентиляции и отопления; умение выявлять нарушения

	5.2
	Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений
	4
	4
	0
	Знание требований к проездам и подъездам для пожарной техники

	5.3
	Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
	4
	2
	2
	Знание требований к противопожарным расстояниям; умение проверять их по генеральному плану

	5.4
	Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
	8
	4
	4
	Знание требований пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ; умение оформлять наряд-допуск

	Итого по модулю:
	24
	16
	8
	



Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим (24 часа)
	№ темы
	Наименование темы
	Всего часов
	Теория, часов
	Практика, часов
	Планируемые результаты

	6.1
	Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны
	4
	4
	0
	Знание порядка содействия пожарной охране при тушении пожара на объекте

	6.2
	Пожарная техника и средства пожаротушения
	4
	4
	0
	Знание областей применения первичных и мобильных средств пожаротушения и установок пожаротушения

	6.4
	Спасение людей при пожарах
	8
	4
	4
	Знание способов спасения людей и порядка расследования пожаров; умение оказывать первую помощь пострадавшим

	6.5
	Практические занятия
	8
	0
	8
	Навык разработки схемы действий персонала при пожаре, расчёта необходимого количества огнетушителей, проведения противопожарного инструктажа и тренировки по эвакуации

	Итого по модулю:
	24
	12
	12
	



Итоговая аттестация (8 часов)
	№ этапа
	Наименование этапа
	Всего часов
	Теория, часов
	Практика, часов
	Форма проведения

	7.1
	Проверка теоретических знаний по основным разделам программы
	3
	0
	3
	Письменное тестирование

	7.2
	Решение практико-ориентированных ситуационных задач
	2
	0
	2
	Письменное задание

	7.3
	Выполнение практического квалификационного задания
	3
	0
	3
	Практическое задание

	Итого по итоговой аттестации:
	8
	0
	8
	



Общий итог по программе:
256 академических часов (172 часа теории, 84 часа практики, включая итоговую аттестацию).


5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы осуществляется педагогическими работниками, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей, и практический опыт работы в области пожарной безопасности. В соответствии с пунктом 14(1) типовой программы (в редакции приказа МЧС России от 22.06.2026 № 457) кадровые, финансовые и материально-технические условия реализации программы соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» (утверждён приказом Минобрнауки России от 25.05.2020 № 679) или федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность» (утверждён приказом Минпросвещения России от 07.07.2022 № 537).
	№ п/п
	Должность
	Требования к квалификации
	Количество

	1
	Руководитель программы
	Высшее образование; опыт организационной и методической работы в области дополнительного профессионального образования
	1

	2
	Преподаватель специальных модулей
	Высшее образование по специальности «Пожарная безопасность», направлению «Техносферная безопасность» либо иное высшее образование и профессиональная переподготовка в области пожарной безопасности; опыт работы в области пожарной безопасности или государственного пожарного надзора
	2–3

	3
	Преподаватель практических занятий
	Высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Пожарная безопасность» либо профессиональная переподготовка в области пожарной безопасности; практический опыт эксплуатации систем противопожарной защиты
	1–2

	4
	Преподаватель по оказанию первой помощи
	Подготовка по программе обучения навыкам оказания первой помощи, дающая право обучать других
	1



Занятия проводятся преподавателями в пределах их должностных обязанностей и квалификации.
5.2. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы используется учебный кабинет ООО «Актион 360 Урал Инфо», оборудованный для проведения теоретических и практических занятий.
	№ п/п
	Наименование
	Требования
	Количество

	1
	Учебный кабинет
	Учебные столы и стулья, доска, освещение, первичные средства пожаротушения, план эвакуации
	1

	2
	Технические средства обучения
	Ноутбуки, проектор или интерактивная панель
	1 комплект

	3
	Огнетушители
	Учебные порошковый и углекислотный огнетушители, разрезные макеты огнетушителей, образцы паспортов и этикеток
	Комплект

	4
	Пожарный шкаф
	Пожарный кран с рукавом и стволом, учебный образец
	1

	5
	Учебный стенд пожарной сигнализации и системы оповещения
	Прибор приёмно-контрольный пожарный, дымовой и тепловой извещатели, ручной пожарный извещатель, оповещатели
	1

	6
	Средства индивидуальной защиты и спасения
	Самоспасатели фильтрующего типа (учебные), покрывало для изоляции очага возгорания
	По числу слушателей в подгруппе

	7
	Тренажёр для отработки приёмов первой помощи
	Манекен-тренажёр для отработки сердечно-лёгочной реанимации
	1

	8
	Наглядные материалы
	Знаки пожарной безопасности, образцы планов эвакуации, плакаты и схемы систем противопожарной защиты
	Комплект

	9
	Образцы документов
	Приказы, инструкции о мерах пожарной безопасности, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, наряд-допуск на огневые работы, декларация пожарной безопасности, учебные поэтажные планы и генеральный план объекта
	Комплект



Все теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо».
5.3. Информационно-методическое обеспечение
Информационно-методическое обеспечение программы включает:
· дополнительную профессиональную программу;
· учебный план и календарный учебный график;
· рабочие программы модулей (приложение В);
· материалы учебного объекта защиты: поэтажные планы, генеральный план, исходные данные о веществах и материалах, чек-лист пожарно-технического обследования;
· методические материалы для преподавателя и слушателей;
· учебные пособия и раздаточные материалы;
· тексты нормативных правовых актов и сводов правил в области пожарной безопасности в действующей редакции;
· оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации;
· инструкции по охране труда и безопасному выполнению практических работ;
· журналы учебных занятий, ведомости промежуточной и итоговой аттестации.
Учебные материалы предоставляются слушателям на очных занятиях в печатном виде.
5.4. Организация практической подготовки
5.4.1. Общие положения
Практическая подготовка является обязательной частью программы. Общий объём практических занятий без учёта итоговой аттестации составляет 76 академических часов:
· практические занятия в рамках модулей 1–6 — 76 академических часов.
Практическая подготовка проводится в рамках модулей 1–6: практические занятия завершают изучение каждого модуля и проводятся после теоретических занятий по его темам. Отдельный модуль практической подготовки программой не предусмотрен.
5.4.2. Место проведения практической подготовки
Практическая подготовка проводится в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо».
Во время практических занятий слушатели выполняют учебные задания по:
· определению класса пожара и опасных факторов пожара;
· планированию противопожарных мероприятий и анализу декларации пожарной безопасности;
· разработке инструкций о мерах пожарной безопасности и программ противопожарных инструктажей;
· определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
· проверке путей эвакуации, знаков пожарной безопасности и планов эвакуации;
· проверке работоспособности систем пожарной сигнализации и оповещения;
· внешнему осмотру и учёту огнетушителей, оформлению результатов проверки пожарных кранов;
· оформлению наряда-допуска на огневые работы;
· применению первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты;
· оказанию первой помощи пострадавшим.
5.4.3. Организация и руководство практической подготовкой
Практические занятия проводит преподаватель. Преподаватель:
· объясняет порядок выполнения практической работы;
· демонстрирует приёмы работы с оборудованием и документами;
· проводит инструктаж по охране труда;
· контролирует выполнение заданий;
· оценивает качество выполненных работ;
· делает записи о результатах практической подготовки в учебной документации.
Практика на объектах сторонних организаций программой не предусматривается.
5.4.4. Документальное оформление практической подготовки
Результаты практической подготовки подтверждаются:
· листом выполнения практических работ (приложение А);
· журналом учебных занятий;
· документами, разработанными слушателем при выполнении практических работ;
· ведомостями промежуточной аттестации.
5.5. Оценочные материалы
5.5.1. Виды контроля
В процессе освоения программы применяются следующие виды контроля:
· текущий контроль — устный опрос, письменное тестирование, проверка практических заданий;
· промежуточная аттестация — по каждому модулю в форме, указанной в учебном плане: собеседование (вводный модуль), тестирование и практическое задание (модули 1–6), проверка практических работ по листу выполнения практических работ (приложение А);
· итоговая аттестация — итоговый экзамен в очной форме.
5.5.2. Критерии оценки
Результаты промежуточной аттестации оцениваются по следующей шкале:
	Форма
	«Зачтено»
	«Не зачтено»

	Собеседование
	Слушатель правильно отвечает на вопросы о порядке обучения и о трудовых функциях специалиста по пожарной профилактике
	Слушатель не отвечает на основные вопросы собеседования

	Тестирование и практическое задание
	Не менее 80% правильных ответов на тестовые задания и практическое задание выполнено без существенных ошибок
	Менее 80% правильных ответов либо практическое задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками

	Проверка практических работ
	Все работы листа выполнения практических работ (приложение А) выполнены и приняты преподавателем
	Хотя бы одна работа не выполнена или не принята преподавателем



Слушатель, получивший оценку «не зачтено», проходит промежуточную аттестацию повторно в срок, установленный преподавателем, но не позднее начала итоговой аттестации. Повторная промежуточная аттестация допускается не более двух раз по каждому модулю.
5.5.3. Итоговая аттестация
Итоговый экзамен проводится в очной форме в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо». Экзамен включает письменное тестирование, решение ситуационных задач и выполнение практического квалификационного задания.
Максимальная оценка — 100 баллов: тестирование — до 40 баллов, ситуационные задачи — до 30 баллов, практическое квалификационное задание — до 30 баллов. Итоговый экзамен считается сданным при наборе 80 и более баллов, если за практическое квалификационное задание получено не менее 20 баллов.
Итоговая оценка выставляется итоговой аттестационной комиссией и оформляется протоколом (приложение Б). Слушатель, не сдавший итоговый экзамен по уважительной причине или получивший неудовлетворительный результат, может пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через 10 календарных дней, но не более одного раза.
5.6. Требования к организации очного обучения
5.6.1. Организация занятий
Занятия проводятся очно в учебном кабинете ООО «Актион 360 Урал Инфо» по утверждённому расписанию. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Чередование теоретических и практических занятий определяется учебным планом и календарным учебным графиком.
5.6.2. Организационные требования
В ООО «Актион 360 Урал Инфо» обеспечиваются:
· зачисление слушателей после представления документов, указанных в пункте 1.6;
· проведение вводного противопожарного инструктажа и инструктажа по охране труда;
· проведение инструктажей перед выполнением практических работ;
· учёт посещаемости;
· текущий контроль и промежуточная аттестация;
· ознакомление слушателей с расписанием и правилами внутреннего распорядка;
· проведение итоговой аттестации в очной форме.
5.6.3. Идентификация слушателей
При проведении итогового экзамена личность слушателя подтверждается документом, удостоверяющим личность. Результаты экзамена оформляются протоколом итоговой аттестационной комиссии.
5.7. Нормативные документы, регламентирующие реализацию программы
	№ п/п
	Наименование документа
	Реквизиты

	1
	Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

	2
	Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
	Приказ Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266

	3
	Профессиональный стандарт «Специалист по пожарной профилактике»
	Приказ Минтруда России от 11.10.2021 № 696н

	4
	Типовая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике»
	Приложение № 5 к приказу МЧС России от 05.09.2021 № 596, с изменениями, внесёнными приказами МЧС России от 06.06.2022 № 578, от 25.06.2025 № 530 и от 22.06.2026 № 457

	5
	Порядок, виды и сроки обучения мерам пожарной безопасности; категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности
	Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120

	6
	Федеральный закон «О пожарной безопасности»
	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ

	7
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ

	8
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации
	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479

	9
	Лицензия на осуществление образовательной деятельности
	№ ____________ от «___» ____________ 20___ г.

	10
	Локальные нормативные акты ООО «Актион 360 Урал Инфо»
	Правила внутреннего распорядка слушателей, положение о текущем контроле и промежуточной аттестации, положение об итоговой аттестации и иные локальные документы





ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
в учебном кабинете
Слушатель: ________________________________________
Программа: дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике»
Место проведения практических занятий: учебный кабинет ООО «Актион 360 Урал Инфо».
Период выполнения практических работ: с «___» ____________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г.
Преподаватель: ____________________________________
	№ п/п
	Дата
	Наименование практической работы
	Кол-во часов
	Результат выполнения
	Подпись преподавателя

	1
	
	Определение класса пожара и опасных факторов пожара для заданного помещения (темы 1.1, 1.2)
	4
	
	

	2
	
	Анализ декларации пожарной безопасности и исходных данных для расчёта пожарного риска (темы 2.4, 2.7)
	4
	
	

	3
	
	Программа противопожарного инструктажа, план противопожарных мероприятий, тренировка по эвакуации (темы 2.8, 2.9)
	10
	
	

	4
	
	Пожарно-техническое обследование учебного объекта и оформление предписания (тема 2.9)
	4
	
	

	5
	
	Инструкция о мерах пожарной безопасности, оценка условий хранения веществ и материалов (темы 3.1, 3.3)
	4
	
	

	6
	
	Разработка комплекта документов по пожарной безопасности (тема 3.1)
	4
	
	

	7
	
	Определение класса зоны и категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (темы 4.4, 4.6)
	4
	
	

	8
	
	Проверка путей эвакуации, знаков пожарной безопасности и плана эвакуации (темы 4.10, 4.11)
	4
	
	

	9
	
	Самоспасатель, осмотр огнетушителя, проверка стенда пожарной сигнализации, акт проверки пожарного крана (темы 4.12, 4.15, 4.16, 4.18)
	8
	
	

	10
	
	Действия при сигналах «задымление» и «пожар», применение средств защиты и первичных средств пожаротушения (тема 4.19)
	6
	
	

	11
	
	Проверка систем и средств противопожарной защиты (тема 4.19)
	4
	
	

	12
	
	Выявление нарушений при эксплуатации электроустановок и систем отопления, проверка противопожарных расстояний (темы 5.1, 5.3)
	4
	
	

	13
	
	Оформление наряда-допуска на выполнение огневых работ (тема 5.4)
	4
	
	

	14
	
	Первая помощь, схема действий персонала при пожаре, расчёт количества огнетушителей (темы 6.4, 6.5)
	8
	
	

	15
	
	Проведение противопожарного инструктажа и тренировки по эвакуации (тема 6.5)
	4
	
	

	Итого
	
	76
	
	



Итого выполнено: ______ академических часов из 76.
Заключение преподавателя
Слушатель выполнил(а) практические работы, предусмотренные дополнительной профессиональной программой профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике», в полном объёме / не в полном объёме.
Уровень освоения практических навыков: ______________________
Оценка: ________________
Преподаватель: __________ /______________/  «___» ________ 20___ г.
Слушатель: __________ /______________/  «___» ________ 20___ г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРОТОКОЛ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(форма)
Протокол № ______ от «___» ____________ 20___ г.
заседания итоговой аттестационной комиссии по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике»
Форма проведения итоговой аттестации: итоговый экзамен, очно.
Место проведения: учебный кабинет ООО «Актион 360 Урал Инфо».
Состав итоговой аттестационной комиссии
Председатель комиссии: ______________________________
Члены комиссии: ____________________________________
____________________________________________________
Секретарь комиссии: _________________________________
Результаты итогового экзамена
	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество слушателя
	Тест, баллы (до 40)
	Задачи, баллы (до 30)
	Практика, баллы (до 30)
	Итого, баллы
	Решение комиссии

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



Максимальное количество баллов: 100.
Итоговый экзамен считается сданным при наборе 80 и более баллов, если за практическое задание получено не менее 20 баллов.
Решение итоговой аттестационной комиссии
Слушателям, сдавшим итоговый экзамен, присвоить квалификацию «Специалист по пожарной профилактике» и выдать дипломы о профессиональной переподготовке.
Слушателям, не сдавшим итоговый экзамен, выдать справку об обучении.
Председатель комиссии: ______________ /______________/
Члены комиссии: ______________ /______________/
                              ______________ /______________/
Секретарь комиссии: ______________ /______________/


ПРИЛОЖЕНИЕ В
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВВОДНОГО МОДУЛЯ
«Общие вопросы организации обучения»
1. Паспорт рабочей программы
	Параметр
	Значение

	Наименование
	Общие вопросы организации обучения

	Код
	ВМ

	Объём
	4 академических часа

	В том числе теория
	4 часа

	В том числе практика
	0 часов

	Форма контроля
	Собеседование



2. Планируемые результаты освоения
	Код результата
	Формулировка результата
	Трудовая функция

	РО В.1
	Знать порядок освоения программы, виды контроля и требования к слушателям
	—

	РО В.2
	Знать трудовые функции специалиста по пожарной профилактике и требования к его квалификации
	A/01.5–A/05.5



3. Тематический план
	№
	Наименование темы (этапа)
	Всего часов
	Теория
	Практика
	Форма контроля

	В.1
	Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж. Цель, задачи и программа курса обучения
	2
	2
	0
	Собеседование

	В.2
	Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной профилактике. Требования профессионального стандарта
	2
	2
	0
	Собеседование

	Итого:
	4
	4
	0
	



4. Содержание
Тема В.1. Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж. Цель, задачи и программа курса обучения
Содержание: Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж. Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Учебный план, правила внутреннего распорядка слушателей, виды текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
Планируемые результаты: Знание порядка освоения программы, правил внутреннего распорядка и мер пожарной безопасности в учебном кабинете.
Тема В.2. Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной профилактике. Требования профессионального стандарта
Содержание: Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной профилактике. Требования профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике» (код 12.013): вид профессиональной деятельности «Пожарная профилактика на объектах защиты», обобщённые трудовые функции и уровни квалификации, трудовые функции обобщённой трудовой функции A «Обеспечение противопожарного режима на объекте защиты», требования к образованию, опыту работы и особые условия допуска к работе.
Планируемые результаты: Знание трудовых функций специалиста по пожарной профилактике и требований к его квалификации.
5. Оценочные материалы
· вопросы для собеседования по профессиональному стандарту «Специалист по пожарной профилактике».


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 1
«Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров»
1. Паспорт рабочей программы
	Параметр
	Значение

	Наименование
	Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров

	Код
	М1

	Объём
	16 академических часов

	В том числе теория
	12 часов

	В том числе практика
	4 часа

	Форма контроля
	Тестирование, практическое задание



2. Планируемые результаты освоения
	Код результата
	Формулировка результата
	Трудовая функция

	РО 1.1
	Знать условия возникновения горения, классификацию пожаров и основные причины пожаров
	A/01.5

	РО 1.2
	Знать опасные факторы пожара, их воздействие на людей и предельно допустимые значения
	A/03.5

	РО 1.3
	Уметь определять класс пожара, вероятную причину его возникновения и наличие угрозы людям
	A/03.5



3. Тематический план
	№
	Наименование темы (этапа)
	Всего часов
	Теория
	Практика
	Форма контроля

	1.1
	Пожары. Виды, классификация пожаров
	8
	6
	2
	Тест, практическое задание

	1.2
	Опасные факторы пожара
	8
	6
	2
	Тест, практическое задание

	Итого:
	16
	12
	4
	



4. Содержание
Тема 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров
Содержание: Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров (классы пожаров A, B, C, D, E, F). Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения. Практическое занятие: разбор обстоятельств и причин произошедших пожаров.
Планируемые результаты: Знание условий возникновения горения и классификации пожаров; умение определять класс пожара и вероятную причину его возникновения.
Тема 1.2. Опасные факторы пожара
Содержание: Классификация опасных факторов пожара: пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения, пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму. Сопутствующие проявления опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара на людей и имущество. Предельно допустимые значения опасных факторов пожара. Практическое занятие: определение опасных факторов пожара для заданного помещения.
Планируемые результаты: Знание опасных факторов пожара и их предельно допустимых значений; умение оценивать угрозу людям при пожаре.
5. Оценочные материалы
· тестовые задания — 15 вопросов;
· практическое задание: определение класса пожара и опасных факторов пожара для заданного помещения.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2
«Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации»
1. Паспорт рабочей программы
	Параметр
	Значение

	Наименование
	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

	Код
	М2

	Объём
	52 академических часа

	В том числе теория
	34 часа

	В том числе практика
	18 часов

	Форма контроля
	Тестирование, практическое задание



2. Планируемые результаты освоения
	Код результата
	Формулировка результата
	Трудовая функция

	РО 2.1
	Знать систему обеспечения пожарной безопасности, нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности
	A/01.5, A/02.5

	РО 2.2
	Знать права, обязанности и ответственность организаций, должностных лиц и работников в области пожарной безопасности
	A/02.5

	РО 2.3
	Знать порядок федерального государственного пожарного надзора, лицензирования, декларирования и подтверждения соответствия
	A/02.5

	РО 2.4
	Знать порядок независимой оценки пожарного риска и оценивать необходимость расчёта пожарного риска
	A/01.5

	РО 2.5
	Уметь разрабатывать программы противопожарных инструктажей и планировать противопожарные мероприятия
	A/01.5, A/05.5

	РО 2.6
	Уметь проводить пожарно-техническое обследование объекта и оформлять предписание
	A/01.5, A/02.5



3. Тематический план
	№
	Наименование темы (этапа)
	Всего часов
	Теория
	Практика
	Форма контроля

	2.1
	Государственное регулирование в области пожарной безопасности
	4
	4
	0
	Тест

	2.2
	Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность
	4
	4
	0
	Тест

	2.3
	Федеральный государственный пожарный надзор
	6
	6
	0
	Тест

	2.4
	Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности
	6
	4
	2
	Тест, практическое задание

	2.5
	Аккредитация
	2
	2
	0
	Тест

	2.6
	Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности
	4
	4
	0
	Тест

	2.7
	Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)
	8
	6
	2
	Тест, практическое задание

	2.8
	Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности
	6
	4
	2
	Тест, практическое задание

	2.9
	Практические занятия
	12
	0
	12
	Проверка практических работ

	Итого:
	52
	34
	18
	



4. Содержание
Тема 2.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности
Содержание: Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности. Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты судебной власти.
Планируемые результаты: Знание системы обеспечения пожарной безопасности и нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.
Тема 2.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность
Содержание: Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, в области обеспечения пожарной безопасности. Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной безопасности. Дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
Планируемые результаты: Знание прав и обязанностей организаций и должностных лиц, видов ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
Тема 2.3. Федеральный государственный пожарный надзор
Содержание: Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением обязательных требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора. Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска. Профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Представление интересов организации при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
Планируемые результаты: Знание порядка осуществления пожарного надзора и прав органов надзора; умение готовить объект к контрольным мероприятиям.
Тема 2.4. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности
Содержание: Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности. Практическое занятие: анализ образца декларации пожарной безопасности.
Планируемые результаты: Знание лицензируемых видов деятельности и порядка декларирования; умение оценивать содержание декларации пожарной безопасности.
Тема 2.5. Аккредитация
Содержание: Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы аккредитации, права и обязанности её участников.
Планируемые результаты: Знание принципов и участников национальной системы аккредитации.
Тема 2.6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности
Содержание: Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Перечни продукции и схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Общие требования к порядку проведения сертификации. Способы идентификации для выявления фальсификата (контрафакта).
Планируемые результаты: Знание форм и схем подтверждения соответствия; умение проверять наличие документов о соответствии продукции.
Тема 2.7. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)
Содержание: Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи проведения независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путём независимой оценки пожарного риска. Общие требования к определению расчётных величин пожарного риска. Методика определения расчётных величин пожарного риска в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5. Нормативные документы, определяющие цели и задачи аудита и самообследований по вопросам пожарной безопасности. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожарной безопасности. Основные положения менеджмента пожарного риска. Практическое занятие: анализ исходных данных для расчёта пожарного риска по учебному объекту.
Планируемые результаты: Знание порядка независимой оценки пожарного риска и методик расчёта; умение оценивать необходимость расчёта пожарного риска.
Тема 2.8. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности
Содержание: Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды. Цели, задачи обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Разработка порядка обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности: противопожарные инструктажи и обучение по дополнительным профессиональным программам. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и тренировки персонала. Работа комиссий по проверке знаний требований пожарной безопасности. Практическое занятие: составление программы противопожарного инструктажа.
Планируемые результаты: Знание видов и порядка обучения мерам пожарной безопасности; умение разрабатывать программы противопожарных инструктажей.
Тема 2.9. Практические занятия
Содержание: Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности как для организации в целом, так и для отдельных участков (подразделений). Разработка декларации пожарной безопасности. Анализ противопожарного состояния объектов защиты организации и разработка мероприятий, направленных на усиление их противопожарной защиты. Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала. Разработка программ проведения противопожарного инструктажа в организации. Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара. Пожарно-техническое обследование учебного объекта защиты по чек-листу, выявление нарушений требований пожарной безопасности, оформление предписания руководителю структурного подразделения.
Планируемые результаты: Навык планирования противопожарных мероприятий, анализа противопожарного состояния объекта, проведения пожарно-технического обследования и оформления предписания.
5. Оценочные материалы
· тестовые задания — 25 вопросов;
· практические задания: план противопожарных мероприятий, программа противопожарного инструктажа, анализ декларации пожарной безопасности учебного объекта, пожарно-техническое обследование учебного объекта с оформлением предписания.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3
«Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций»
1. Паспорт рабочей программы
	Параметр
	Значение

	Наименование
	Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций

	Код
	М3

	Объём
	48 академических часов

	В том числе теория
	40 часов

	В том числе практика
	8 часов

	Форма контроля
	Тестирование, практическое задание



2. Планируемые результаты освоения
	Код результата
	Формулировка результата
	Трудовая функция

	РО 3.1
	Знать требования Правил противопожарного режима и порядок разработки организационно-распорядительных документов
	A/01.5

	РО 3.2
	Знать требования пожарной безопасности к производственным, складским и многофункциональным зданиям, стоянкам и жилым помещениям
	A/02.5

	РО 3.3
	Знать пожарную опасность технологических процессов и порядок аварийной остановки оборудования
	A/02.5

	РО 3.4
	Уметь разрабатывать инструкцию о мерах пожарной безопасности с учётом специфики объекта
	A/01.5

	РО 3.5
	Уметь оценивать условия хранения веществ и материалов по требованиям пожарной безопасности
	A/02.5

	РО 3.6
	Уметь разрабатывать организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности
	A/01.5



3. Тематический план
	№
	Наименование темы (этапа)
	Всего часов
	Теория
	Практика
	Форма контроля

	3.1
	Противопожарный режим на объекте
	12
	6
	6
	Тест, практическое задание

	3.2
	Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям
	8
	8
	0
	Тест

	3.3
	Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям
	6
	4
	2
	Тест, практическое задание

	3.4
	Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта
	4
	4
	0
	Тест

	3.5
	Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения
	6
	6
	0
	Тест

	3.7
	Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям
	8
	8
	0
	Тест

	3.8
	Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений
	4
	4
	0
	Тест

	Итого:
	48
	40
	8
	



4. Содержание
Тема 3.1. Противопожарный режим на объекте
Содержание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы организации. Приказ, устанавливающий требования по обеспечению противопожарного режима в организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре. Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учётом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях. Практическое занятие: разработка инструкции о мерах пожарной безопасности для помещения учебного объекта; подготовка проекта приказа о противопожарном режиме, журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и графика проверки средств противопожарной защиты учебного объекта.
Планируемые результаты: Знание требований Правил противопожарного режима; умение разрабатывать инструкцию о мерах пожарной безопасности и комплект документов по пожарной безопасности.
Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям
Содержание: Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к производственным зданиям, сооружениям. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских. Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека. Назначение, область применения, принцип действия и устройство автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, правила их монтажа и эксплуатации, техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к эвакуационным путям и выходам. Дополнительные требования пожарной безопасности, когда предусматривается возможность использования на предприятии труда инвалидов. Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара при размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью. Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами. Соблюдение требований регламентов, правил технической эксплуатации и другой нормативно-технической и эксплуатационной документации при выполнении технологических процессов. Требования к оборудованию, предназначенному для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при выполнении планового ремонта, профилактического осмотра технологического оборудования. Порядок аварийной остановки технологического оборудования.
Планируемые результаты: Знание требований пожарной безопасности к производственным зданиям и технологическим процессам.
Тема 3.3. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям
Содержание: Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности. Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и помещениях. Требования к наружным ограждающим конструкциям складских помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к ограждающим конструкциям, полотнам наружных дверей, воротам и крышкам люков, устройствам для закрывания отверстий каналов систем вентиляции в складских помещениях для хранения пищевых продуктов. Разработка специальных технических условий. Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека. Меры пожарной безопасности при хранении на складах (в помещениях) веществ и материалов с учётом их пожароопасных физико-химических свойств. Меры пожарной безопасности при хранении баллонов с горючими газами, ёмкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, аэрозольных упаковок. Практическое занятие: оценка условий хранения веществ и материалов по учебному заданию.
Планируемые результаты: Знание требований к хранению веществ и материалов; умение оценивать условия хранения по требованиям пожарной безопасности.
Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта
Содержание: Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям автостоянок (автостоянка, гараж-стоянка), а также подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения. Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных подземных автостоянок. Требования к противопожарному водопроводу. Системы внутреннего противопожарного водоснабжения в неотапливаемых автостоянках. Применение самосрабатывающих модулей пожаротушения. Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим установкам пожаротушения встроенных подземных автостоянок и подземных автостоянок с двумя этажами и более. Расчётный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов. Требования к инженерным системам автостоянок и их инженерному оборудованию. Основные требования норм и правил к системам общеобменной вентиляции, отопления и противодымной защиты. Техническое обслуживание и эксплуатация указанных систем.
Планируемые результаты: Знание требований пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей.
Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения
Содержание: Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к зданиям сельскохозяйственного назначения. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства. Роль добровольных пожарных дружин (формирований) в обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельских населённых пунктов. Требования Правил противопожарного режима к объектам сельскохозяйственного производства. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Требования к степени огнестойкости, площади этажа между противопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления из зданий. Требования к ограждающим конструкциям помещений (камер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных установок, теплогенераторов. Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Первичные средства пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, противопожарные ёмкости (резервуары, водоёмы). Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования, к электротехническим устройствам и электрооборудованию, категории электроприёмников и обеспечение надёжности электроснабжения. Требования к эвакуации людей, выходам для животных, птицы и зверей из зданий и помещений. Устройство системы автоматической сигнализации во взрывоопасных помещениях. Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях и сооружениях по хранению и переработке зерна. Молниезащитные устройства. Мероприятия по защите оборудования от статического электричества на объектах, отнесённых к категориям Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. Меры пожарной безопасности при размещении в одном помещении отделений с различной категорией взрывопожарной и пожарной опасности.
Планируемые результаты: Знание требований пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения.
Тема 3.7. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям
Содержание: Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений — пожарным лифтам. Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объёмно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара. Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).
Планируемые результаты: Знание требований к системам противопожарной защиты многофункциональных зданий.
Тема 3.8. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений
Содержание: Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.
Планируемые результаты: Знание характерных причин пожаров в жилых помещениях и мер их предупреждения.
5. Оценочные материалы
· тестовые задания — 25 вопросов;
· практические задания: инструкция о мерах пожарной безопасности, комплект документов по пожарной безопасности, оценка условий хранения веществ и материалов.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 4
«Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты»
1. Паспорт рабочей программы
	Параметр
	Значение

	Наименование
	Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты

	Код
	М4

	Объём
	80 академических часов

	В том числе теория
	54 часа

	В том числе практика
	26 часов

	Форма контроля
	Тестирование, практическое задание



2. Планируемые результаты освоения
	Код результата
	Формулировка результата
	Трудовая функция

	РО 4.1
	Знать пожарную опасность веществ, материалов, технологических сред и способы предотвращения пожара
	A/02.5

	РО 4.2
	Уметь определять категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны
	A/02.5

	РО 4.3
	Знать требования к путям эвакуации, системам сигнализации, оповещения, противодымной защиты и пожаротушения
	A/02.5, A/04.5

	РО 4.4
	Уметь контролировать исправность систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения
	A/04.5

	РО 4.5
	Уметь применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения и обучать этому работников
	A/03.5, A/05.5



3. Тематический план
	№
	Наименование темы (этапа)
	Всего часов
	Теория
	Практика
	Форма контроля

	4.1
	Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
	4
	4
	0
	Тест

	4.2
	Система предотвращения пожаров
	4
	4
	0
	Тест

	4.3
	Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов
	4
	4
	0
	Тест

	4.4
	Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон
	4
	2
	2
	Тест, практическое задание

	4.5
	Пожарная опасность наружных установок
	2
	2
	0
	Тест

	4.6
	Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений
	4
	2
	2
	Тест, практическое задание

	4.7
	Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
	4
	4
	0
	Тест

	4.8
	Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград
	4
	4
	0
	Тест

	4.9
	Система противопожарной защиты
	2
	2
	0
	Тест

	4.10
	Пути эвакуации людей при пожаре
	6
	4
	2
	Тест, практическое задание

	4.11
	Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	6
	4
	2
	Тест, практическое задание

	4.12
	Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара
	4
	2
	2
	Тест, практическое задание

	4.13
	Система противодымной защиты
	4
	4
	0
	Тест

	4.14
	Ограничение распространения пожара за пределы очага
	2
	2
	0
	Тест

	4.15
	Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
	4
	2
	2
	Тест, практическое задание

	4.16
	Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
	6
	4
	2
	Тест, практическое задание

	4.17
	Общие требования к пожарному оборудованию
	2
	2
	0
	Тест

	4.18
	Источники противопожарного водоснабжения
	4
	2
	2
	Тест, практическое задание

	4.19
	Практические занятия
	10
	0
	10
	Проверка практических работ

	Итого:
	80
	54
	26
	



4. Содержание
Тема 4.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
Содержание: Состав системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
Планируемые результаты: Знание состава системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и форм оценки соответствия.
Тема 4.2. Система предотвращения пожаров
Содержание: Цель создания систем предотвращения пожаров. Способы исключения условий образования горючей среды. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения. Функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты.
Планируемые результаты: Знание способов исключения условий образования горючей среды и источников зажигания.
Тема 4.3. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов
Содержание: Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов: группа горючести, воспламеняемость, распространение пламени, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения.
Планируемые результаты: Знание показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов.
Тема 4.4. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон
Содержание: Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности. Классификация пожароопасных зон. Классификация взрывоопасных зон. Практическое занятие: определение класса зоны по учебному заданию.
Планируемые результаты: Знание классификации технологических сред и зон; умение определять класс пожароопасной и взрывоопасной зоны.
Тема 4.5. Пожарная опасность наружных установок
Содержание: Классификация наружных установок по пожарной опасности. Категории наружных установок по пожарной опасности и порядок их определения.
Планируемые результаты: Знание категорий наружных установок по пожарной опасности.
Тема 4.6. Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений
Содержание: Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Определение категорий зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Обозначение категории на входных дверях помещений. Практическое занятие: определение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности по исходным данным.
Планируемые результаты: Знание классификации зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности; умение определять категорию помещения.
Тема 4.7. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
Содержание: Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности (Ф1–Ф5). Классификация зданий пожарных депо.
Планируемые результаты: Знание степеней огнестойкости, классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.
Тема 4.8. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград
Содержание: Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. Классификация противопожарных преград: стены, перегородки, перекрытия, двери, ворота, люки, клапаны, шторы, занавесы. Огнезащита строительных конструкций.
Планируемые результаты: Знание пределов огнестойкости и классов пожарной опасности конструкций, видов противопожарных преград.
Тема 4.9. Система противопожарной защиты
Содержание: Цель создания систем противопожарной защиты. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Планируемые результаты: Знание целей, состава и способов противопожарной защиты.
Тема 4.10. Пути эвакуации людей при пожаре
Содержание: Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчёт числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения. Практическое занятие: проверка путей эвакуации по поэтажному плану учебного объекта.
Планируемые результаты: Знание требований к путям эвакуации и эвакуационным выходам; умение проверять их соответствие требованиям.
Тема 4.11. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Содержание: Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации. Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приёмно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией. Практическое занятие: проверка размещения знаков пожарной безопасности и плана эвакуации.
Планируемые результаты: Знание принципов работы систем пожарной сигнализации и оповещения; умение проверять знаки и планы эвакуации.
Тема 4.12. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара
Содержание: Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учёт, хранение, обслуживание, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана), самоспасателями специального назначения. Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре. Практическое занятие: надевание самоспасателя.
Планируемые результаты: Знание назначения и размещения средств защиты и спасения; умение пользоваться самоспасателем.
Тема 4.13. Система противодымной защиты
Содержание: Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Методика, порядок и последовательность проведения приёмо-сдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления.
Планируемые результаты: Знание назначения и состава системы противодымной защиты, порядка её испытаний.
Тема 4.14. Ограничение распространения пожара за пределы очага
Содержание: Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5.
Планируемые результаты: Знание способов ограничения распространения пожара.
Тема 4.15. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
Содержание: Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения, расчёт необходимого количества огнетушителей. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам. Практическое занятие: внешний осмотр огнетушителя и заполнение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.
Планируемые результаты: Знание видов огнетушителей и норм оснащения; умение рассчитывать количество огнетушителей и проверять их состояние.
Тема 4.16. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
Содержание: Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1–Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения. Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приёмно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначения зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приёмно-контрольных приборов и пожарных извещателей системы пожарной сигнализации. Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения. Действия дежурного персонала при поступлении сигналов о пожаре и неисправности. Практическое занятие: проверка работоспособности учебного стенда пожарной сигнализации.
Планируемые результаты: Знание требований к оснащению зданий установками пожаротушения и сигнализации; умение проверять их работоспособность.
Тема 4.17. Общие требования к пожарному оборудованию
Содержание: Назначение и область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.
Планируемые результаты: Знание требований к пожарному оборудованию.
Тема 4.18. Источники противопожарного водоснабжения
Содержание: Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода. Практическое занятие: оформление акта проверки пожарного крана на водоотдачу по исходным данным учебного замера.
Планируемые результаты: Знание требований к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению; умение организовать проверку водоотдачи.
Тема 4.19. Практические занятия
Содержание: Отработка порядка действий при тревогах: «задымление», «пожар». Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты. Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения: приведение в действие учебного огнетушителя, порядок приведения в действие пожарного крана на учебном пожарном шкафу без подачи воды. Проверка работоспособности учебного стенда пожарной сигнализации и системы оповещения, внешний осмотр и учёт огнетушителей, проверка комплектности пожарного шкафа, запись результатов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Планируемые результаты: Навык действий при сигналах «задымление» и «пожар», применения средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения, контроля работоспособности систем противопожарной защиты.
5. Оценочные материалы
· тестовые задания — 30 вопросов;
· практические задания: определение категории помещения, проверка путей эвакуации и знаков пожарной безопасности, осмотр и учёт огнетушителей, проверка учебного стенда пожарной сигнализации с записью в журнал.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5
«Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты»
1. Паспорт рабочей программы
	Параметр
	Значение

	Наименование
	Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты

	Код
	М5

	Объём
	24 академических часа

	В том числе теория
	16 часов

	В том числе практика
	8 часов

	Форма контроля
	Тестирование, практическое задание



2. Планируемые результаты освоения
	Код результата
	Формулировка результата
	Трудовая функция

	РО 5.1
	Знать требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам вентиляции, отопления и лифтам
	A/02.5

	РО 5.2
	Знать требования к проездам, подъездам для пожарной техники и противопожарным расстояниям
	A/02.5, A/03.5

	РО 5.3
	Уметь оформлять наряд-допуск на выполнение огневых работ и контролировать соблюдение мер безопасности
	A/01.5, A/02.5



3. Тематический план
	№
	Наименование темы (этапа)
	Всего часов
	Теория
	Практика
	Форма контроля

	5.1
	Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений
	8
	6
	2
	Тест, практическое задание

	5.2
	Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений
	4
	4
	0
	Тест

	5.3
	Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
	4
	2
	2
	Тест, практическое задание

	5.4
	Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
	8
	4
	4
	Тест, практическое задание

	Итого:
	24
	16
	8
	



4. Содержание
Тема 5.1. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений
Содержание: Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожарной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты, к сохранению их работоспособности в условиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5. Требования к системам вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты, к конструкциям и оборудованию указанных систем. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления, к ограничению распространения пожара и к объёмно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки). Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Пассажирские лифты, имеющие режим работы «перевозка пожарных подразделений». Работа лифтов в режиме «пожарная опасность». Электрооборудование лифтов (подъёмников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов. Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5. Практическое занятие: выявление нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и систем отопления по фотоматериалам.
Планируемые результаты: Знание требований пожарной безопасности к электроустановкам, системам вентиляции и отопления; умение выявлять нарушения.
Тема 5.2. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений
Содержание: Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населённых пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъёмных механизмов на территории.
Планируемые результаты: Знание требований к проездам и подъездам для пожарной техники.
Тема 5.3. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
Содержание: Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов, автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты. Практическое занятие: проверка противопожарных расстояний по учебному генеральному плану.
Планируемые результаты: Знание требований к противопожарным расстояниям; умение проверять их по генеральному плану.
Тема 5.4. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
Содержание: Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования. Меры пожарной безопасности при проведении резательных и паяльных работ, организация рабочих мест. Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требования пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на ёмкостях из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Практическое занятие: оформление наряда-допуска на выполнение огневых работ.
Планируемые результаты: Знание требований пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ; умение оформлять наряд-допуск.
5. Оценочные материалы
· тестовые задания — 15 вопросов;
· практическое задание: оформление наряда-допуска на выполнение огневых работ.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 6
«Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим»
1. Паспорт рабочей программы
	Параметр
	Значение

	Наименование
	Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим

	Код
	М6

	Объём
	24 академических часа

	В том числе теория
	12 часов

	В том числе практика
	12 часов

	Форма контроля
	Тестирование, практическое задание



2. Планируемые результаты освоения
	Код результата
	Формулировка результата
	Трудовая функция

	РО 6.1
	Знать порядок содействия пожарной охране и общего руководства тушением пожара до прибытия подразделений
	A/03.5

	РО 6.2
	Знать способы спасения людей при пожаре и порядок расследования случаев пожара
	A/01.5, A/03.5

	РО 6.3
	Уметь оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре
	A/05.5

	РО 6.4
	Уметь разрабатывать схему действий персонала при пожаре и рассчитывать количество огнетушителей
	A/01.5, A/03.5

	РО 6.5
	Уметь проводить противопожарный инструктаж и практическую тренировку по эвакуации
	A/05.5



3. Тематический план
	№
	Наименование темы (этапа)
	Всего часов
	Теория
	Практика
	Форма контроля

	6.1
	Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны
	4
	4
	0
	Тест

	6.2
	Пожарная техника и средства пожаротушения
	4
	4
	0
	Тест

	6.4
	Спасение людей при пожарах
	8
	4
	4
	Тест, практическое задание

	6.5
	Практические занятия
	8
	0
	8
	Проверка практических работ

	Итого:
	24
	12
	12
	



4. Содержание
Тема 6.1. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны
Содержание: Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъёма личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных ёмкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений. Встреча пожарных подразделений и передача сведений руководителю тушения пожара. Предоставление сил и средств объекта. Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров (планы и карточки тушения пожаров): назначение и сведения об объекте защиты, используемые при их разработке.
Планируемые результаты: Знание порядка содействия пожарной охране при тушении пожара на объекте.
Тема 6.2. Пожарная техника и средства пожаротушения
Содержание: Область применения первичных средств пожаротушения. Область применения мобильных средств пожаротушения. Классификация установок пожаротушения. Классификация и область применения средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Огнетушащие вещества и их применение.
Планируемые результаты: Знание областей применения первичных и мобильных средств пожаротушения и установок пожаротушения.
Тема 6.4. Спасение людей при пожарах
Содержание: Способы и приёмы спасения людей при пожарах. Организация эвакуации людей и материальных ценностей. Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара. Практическое занятие: отработка приёмов первой помощи на манекене-тренажёре.
Планируемые результаты: Знание способов спасения людей и порядка расследования пожаров; умение оказывать первую помощь пострадавшим.
Тема 6.5. Практические занятия
Содержание: Разработка схемы действий персонала организации при пожарах для учебного объекта. Расчёт количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации (помещений учебного объекта). Проведение слушателем противопожарного инструктажа для учебной группы с регистрацией в журнале. Подготовка и проведение практической тренировки по эвакуации, разбор её результатов.
Планируемые результаты: Навык разработки схемы действий персонала при пожаре, расчёта необходимого количества огнетушителей, проведения противопожарного инструктажа и тренировки по эвакуации.
5. Оценочные материалы
· тестовые задания — 15 вопросов;
· практические задания: схема действий персонала при пожаре, расчёт количества огнетушителей, отработка приёмов первой помощи, проведение противопожарного инструктажа и тренировки по эвакуации.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
«Итоговая аттестация»
1. Паспорт рабочей программы
	Параметр
	Значение

	Наименование
	Итоговая аттестация

	Код
	ИА

	Объём
	8 академических часов

	В том числе теория
	0 часов

	В том числе практика
	8 часов

	Форма контроля
	Итоговый экзамен



2. Планируемые результаты освоения
	Код результата
	Формулировка результата
	Трудовая функция

	РО 7.1
	Демонстрировать знание требований пожарной безопасности по основным разделам программы
	A/01.5–A/05.5

	РО 7.2
	Применять знания при решении практико-ориентированных ситуационных задач
	A/01.5–A/05.5

	РО 7.3
	Выполнять практическое квалификационное задание по квалификации «Специалист по пожарной профилактике»
	A/01.5–A/05.5



3. Тематический план
	№
	Наименование темы (этапа)
	Всего часов
	Теория
	Практика
	Форма контроля

	7.1
	Проверка теоретических знаний по основным разделам программы
	3
	0
	3
	Письменное тестирование

	7.2
	Решение практико-ориентированных ситуационных задач
	2
	0
	2
	Письменное задание

	7.3
	Выполнение практического квалификационного задания
	3
	0
	3
	Практическое задание

	Итого:
	8
	0
	8
	



4. Содержание
Этап 7.1. Проверка теоретических знаний по основным разделам программы
Содержание: Письменное тестирование (40 вопросов) по законодательству в области пожарной безопасности, противопожарному режиму, системам предотвращения пожара и противопожарной защиты, первичным средствам пожаротушения, обучению работников мерам пожарной безопасности, действиям при пожаре.
Этап 7.2. Решение практико-ориентированных ситуационных задач
Содержание: Решение задач по выявлению нарушений требований пожарной безопасности, выбору и расчёту первичных средств пожаротушения, организации действий персонала при пожаре.
Пример задачи: «При обходе склада обнаружено, что эвакуационный выход загромождён поддонами, а огнетушитель в помещении не имеет отметки о последней перезарядке. Определите, какие требования Правил противопожарного режима нарушены, и составьте предписание об устранении нарушений».
Этап 7.3. Выполнение практического квалификационного задания
Содержание: Выполнение в учебном кабинете комплексного задания, включающего:
· пожарно-техническое обследование помещения учебного объекта;
· определение номенклатуры и количества первичных средств пожаротушения;
· проверку работоспособности учебного стенда пожарной сигнализации с записью в журнал;
· оформление наряда-допуска на огневые работы или инструкции о мерах пожарной безопасности;
· демонстрацию приведения в действие учебного огнетушителя.
Планируемые результаты: Подтверждение сформированности компетенций ПК-1–ПК-5.
5. Оценочные материалы
· тестовые задания для итогового экзамена;
· ситуационные задачи;
· практическое квалификационное задание;
· оценочный лист практического квалификационного задания.
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